隱形眼鏡委託試驗申請之基本資料

1. 產品名稱：

2. 申 請 者：

3. 製 造 商：

4. 型    號：

5. 序    號：                                        (或產品批號或型號)

6. 材    質：

7. 厚度測試(依據ISO 18369-3：2017第4.5.3節) □ 需要 □ 不需要。

8. 透氧率測試每組鏡片需提供至少30片樣品及宣告DK值。

宣告DK值：

9. 依據ISO 18369-4：2017公式(12)定義，需取得每一測試鏡片之平均中心厚度(Mean Centre Thickness, tc)或調和平均中心厚度tHM (Harmonic mean central thickness)及其他相關光學參數(為申請者提供)，應申請者之需求，本報告中DK量測值可依tHM值或tC值代入做計算，相關驗證說明如次頁附件一所示。

10. 本報告已為中英文並列表示，恕不另外提供英文報告。

11. 試樣是否寄回：□是，寄回   □否，不用寄回(由ETC銷毀處理)

12. 以上資訊會記載於報告相關欄位，請詳實填寫，並請在下方空白處加蓋公司(單位)大小章以茲確認。(報告之初稿會先經申請者確認後出具正式報告)。

附件一

依據ISO 18369-4：2017公式(12)定義，請提供下列參數值。

| Test No. | Mean Centre Thickness (mm),tC | n | d | F | tHM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |